**PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES**

**PERÍODO DE 19/06/2013 A 18/09/2013 – 4º TRIMESTRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **EMPRESA** | **VALOR UNID. REGISTRADO** |
| 1 | Abaixador de língua (espátula de madeira), formato convencional com extremidades arredondadas, em lisa com ausência de farpas, descartável, resistente a esterilização, com aproximadamente 14 cm de comprimento e 1,4 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação, procedência, data validade em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1,650 |
| 2 | Agulha hipodérmica descartável, calibre 13 x 4,5, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,05 |
| 3 | Agulha hipodérmica descartável, calibre 20x5,5, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,07 |
| 4 | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,05 |
| 6 | Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,05 |
| 7 | Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,05 |
| 10 | Almotolia em polietileno, graduadas em alto relevo, translúcida capacidade 250ml | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1,05 |
| 11 | Almotolia em polietileno, graduadas em alto relevo, marrom capacidade 250ml | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1,05 |
| 14 | ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO COM FRASCO DE VIDRO Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. Registro no INMETRO. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 46,00 |
| 16 | Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm2, bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,41 |
| 17 | Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm2, bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,61 |
| 18 | Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm2, bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,82 |
| 21 | Bolsa coletora bolsa plástica tipo saco, confeccionado em polietileno virgem especial confeccionada em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2000ml; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml na vertical e graduação de 0 a 50 ml em obliquo na parte inferior medindo 28 cm x 20 cm, e local para anotação de dados do paciente, alça flexível tipo cordão para sustentação e manipulação do coletor. Abertura provida de cordão isenta de defeitos. Embalagem primária de 100 unidades não estéril. Embalagem em pacotes plásticos com impressão da marca e fabricante, dados de identificação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas instituídas pela ANVISA. Capacidade máxima de 2.000 ml. Pacotes com 100 unidades. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,24 |
| 22 | Bolsa Coletora de Urina Infantil Feminino descartável estéril, confeccionado em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml tipo Feminino com furo oval, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem primária de 10 unidades,embalagem individual estéril, ,em pacotes plásticos com impressão da marca e fabricante, dados de identificação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas instituídas pela ANVISA. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,37 |
| 23 | Bolsa Coletora de Urina Infantil Masculino descartável, estéril, confeccionado em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml tipo Masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem primária de 10 unidades, embalagem individual estéril, em pacotes plásticos com impressão da marca e fabricante, dados de identificação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas instituídas pela ANVISA. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,37 |
| 36 | Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,74 |
| 38 | Cateter oxigênio nº. 06, tubo de PVC, atóxico, flexível, com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com quatro orfícios alternados em lados opostos, embalados individualmente, estéril. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,36 |
| 39 | Cateter oxigênio nº. 04 tubo de PVC, atóxico, flexível, com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com quatro orfícios alternados em lados opostos, embalados individualmente, estéril. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,34 |
| 40 | Cateter oxigênio nº. 08 tubo de PVC, atóxico, flexível, com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com quatro orfícios alternados em lados opostos, embalados individualmente, estéril. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,38 |
| 49 | Cobertor térmico em material aluminizado, garante retenção mínima de 80% de calor corporal, medindo aproximadamente 132 x 210 cm. Embalagem com dados de identificação, procedência e data validade em local de fácil visibilidade. Deverá apresentar obrigatoriamente o registro no MS ou a Isenção do mesmo da licitação. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | CRISMED COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA | R$ 6,90 |
| 66 | Compressa para curativo cirúrgico, estéril, medindo 15 cm x 30 cm, dobrada, contendo uma camada de algodão hidrófilo, envolta por tecido de gaze com 13 fios por cm², com 4 a 6 dobras. Embalagem individual, estéril, Embalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1,40 |
| 69 | Conector Multivias com clampe: Conexão padrão 02 vias, neonatal - dispositivo esteril em plástico (PVC), transparente em forma de Y, com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 0,99 |
| 73 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 14-G, do tipo "por-fora-da-agulha", estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2,39 |
| 74 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 16-G, do tipo "por-fora-da-agulha", estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 2,62 |
| 75 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 18-G, do tipo "por-fora-da-agulha", estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,61 |
| 76 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 20-G, do tipo "por-fora-da-agulha", estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,44 |
| 77 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 22-G, do tipo "por-fora-da-agulha", estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,44 |
| 78 | Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 24-G, do tipo "por fora da agulha”, estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, dispositivo de proteção de agulha auto acionável, agulha siliconizada com bisel bi agulhado e trifacetado com câmara de refluxo sanguíneo em cristal que permita fácil visualização do refluxo sanguíneo, conector luer lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, com protetor do conjunto agulha/cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,44 |
| 79 | Dispositivo para Incontinência urinária composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº. 04 – caixa contendo 02 unidades – Registro no ministério da Saúde/ANVISA | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,70 |
| 80 | Dispositivo para Incontinência urinária composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº. 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no ministério da Saúde/ANVISA | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,70 |
| 81 | Dispositivo para Incontinência urinária composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº. 06 – caixa contendo 02 unidades – Registro no ministério da Saúde/ANVISA | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,70 |
| 82 | Dispositivo para infusão venosa, n.° 21, descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificado por cores, com protetor de agulha.. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. conforme NBR 9753/2003. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,72 |
| 83 | Dispositivo para infusão venosa, n.° 23, descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificado por cores, com protetor de agulha.. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. conforme NBR 9753/2003. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,72 |
| 84 | Dispositivo para infusão venosa, n.° 25, descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificado por cores, com protetor de agulha.. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data valida conforme NBR 9753/2003. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,72 |
| 85 | Dispositivo para infusão venosa, n.° 27, descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificado por cores, com protetor de agulha.. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, nº de lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. conforme NBR 9753/2003. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,72 |
| 86 | Eletrodo para monitor cardíaco adulto, descartável, dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl), excelente performance de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente.  Embalagem com os dados de identificação, modelo, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 0,18 |
| 87 | Eletrodo para monitor cardíaco pediátrico, descartável, dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl), excelente performance de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente.  Embalagem com os dados de identificação, modelo, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 0,24 |
| 94 | Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, medindo 10cmx4,5m. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e data de validade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3,89 |
| 95 | Fio não absorvível de poliamida, nylon 2-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundária. Embalagem individual estéril com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação e de validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade e responsável técnico. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 16,97 |
| 96 | Fio não absorvível de poliamida, nylon 3-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundaria. Embalagem individual estéril com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação e de validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade e responsável técnico. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 18,05 |
| 97 | Fio não absorvível de poliamida, nylon 4-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundária. Embalagem individual estéril com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação e de validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade e responsável técnico. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 18,05 |
| 99 | Fita Adesiva Autoclave é confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica medindo 19mmx30m. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalados individualmente, embalagem plástica, contendo os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 1,54 |
| 100 | Fita Microporosa hipoalergênica confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico de 25mm x 10 m indicada para peles sensíveis e frágeis. Enrolado em carretel na cor branca. Embalagem, com dados de identificação, procedência, e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,29 |
| 101 | Fixador de tubo endotraqueal - Realiza a fixação e estabilização do tubo endotraqueal, permitindo um posicionamento adequado para o tubo e evitando a extubação acidental. É composto de duas bandas, fixadas com velcro na região da nuca e pescoço do paciente, permite uma equilibrada distribuição da pressão sobre o tubo endotraqueal. A banda inferior possui um orifício central, que facilita a fixação e impede o deslocamento do tubo. Confeccionado em tecido macio e hipoalergenico, com propriedades especiais, evitando escaras e lesões na pele, e trazendo segurança e conforto para o paciente. Pode ser lavado e reutilizado, com redução dos custos. Tamanho Adulto/Infantil. Embalagem com dados de identificação de procedência, e tempo validade. Apresentar amostra na proposta. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 8,85 |
| 102 | FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO (VERDE) Corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Apresentar amostra na proposta. Registro no INMETRO. Apresentar CBPF. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 27,90 |
| 103 | FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO (AMARELO) Corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Apresentar amostra na proposta. Registro no INMETRO. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30,50 |
| 104 | Fralda Descartável Adulto G As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8,10 |
| 105 | Fralda Descartável Adulto GG As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8,10 |
| 106 | Fralda Descartável Adulto M As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8,10 |
| 107 | Fralda Descartável Adulto P As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8,99 |
| 108 | Fralda Descartável Pediátrica EG As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2,58 |
| 109 | Fralda Descartável Pediátrica G As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2,58 |
| 110 | Fralda Descartável Pediátrica M As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2,58 |
| 110 | Fralda Descartável Pediátrica P As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave, devem oferecer: extraproteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, devem apresentar: formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a pele (antimicol). A embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2,58 |
| 112 | Frasco fracionador para administração de solução enteral 300ml. Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções. Com dispositivo para fixação em suporte, tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,49 |
| 113 | Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Apresentar amostra na proposta. Produto lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Apresenta baixo teor de proteína, inferior a 100mg por par. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12,24 |
| 124 | Lençol descartável, cor branca, textura firme, resistente e enrolando em bobina, medindo 0,70 m x 50 m, rolos embalados individualmente, em plástico termo-ajustado. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Fabricado a partir de 100% celulose virgem de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. Embalagem C/10UN. Apresentar amostra na proposta - Registro ANVISA e Ministério da Saúde. | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 6,68 |
| 126 | Luva de látex estéril - tamanho 6.5, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem externa permite abertura asséptica e a interna transferência asséptica Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,82 |
| 127 | Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem externa permite abertura asséptica e a interna transferência asséptica Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,82 |
| 128 | Luva de látex estéril - tamanho 7,5, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem externa permite abertura asséptica e a interna transferência asséptica Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,82 |
| 129 | Luva de látex estéril - tamanho 8,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem externa permite abertura asséptica e a interna transferência asséptica Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA | R$ 0,82 |
| 137 | Máscara de Proteção N95. Possui tira ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, de fácil manuseio e colocação, confortável, tripla camada de não-tecido e filtro especial com tratamento eletrostático. Protege de infecções por inalação de aerossóis contendo agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos). Embalagem com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Considerado pela Anvisa um Equipamento de Proteção Respiratória, com o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e com Registro do Ministério da Saúde. Embalagem com 20 unidades. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30,00 |
| 140 | Óculos de Proteção. Lente incolor de policarbonato com tratamento antiembaçante nos lados interna e externo, com hastes pretas, proteção contra raios UVA/UVB. Pode ser usado como sobreposição a alguns tipos de óculos corretivos. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente de policarbonato. Escudo lateral de policarbonato. Ajuste telescópico da haste em 4 posições. Possui cordão de segurança. Embalagem individual com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro no Ministério da Saúde e registro na Anvisa. Apresentar amostra na proposta. | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12,80 |
| 148 | Seringa de 05 ml em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas, bico tipo LUER LOK central, borracha na ponta do êmbolo, encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel "Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada por óxido de etileno; embaladas individualmente; capacidade: 5 ml. Na embalagem devem constar os dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 0,13 |
| 149 | Seringa de 10 ml em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas, bico tipo LUER LOK central, borracha na ponta do êmbolo, encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel "Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada por óxido de etileno; embaladas individualmente; capacidade: 10 ml. Na embalagem devem constar os dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 0,23 |
| 154 | Sonda de foley nº 16 com balão, confeccionada em látex 100% natural, com tres vias na extremidade distal e a proximal deverá ser arredondada com dois orifícios contra- laterais. Cada sonda deverá apresenta nº e a capacidade do balão estampados em lugar visível e permanente. Embalagem individual, estéril com dados de identificação, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde. Apresentar CBPF | CRISMED COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA | R$ 1,68 |
| 212 | UMIDIFICADOR  Umidificador de oxigênio com frasco de 250 ml em rosca metal, tampa de nylon injetada com nível mínimo e máximo, com rosca no padrão das normas da ABNT adaptável ao fluxometro. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA e Ministério da Saúde | CRISMED COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA | R$ 8,74 |
| 213 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO (MANÔMETRO) Válvula reguladora para cilindro, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2 com válvula de segurança e rosca de saída padrão ABNT. Apresentar amostra na proposta. Registro ANVISA, Ministério da Saúde e INMETRO | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 104,00 |

Registro, 30 de Setembro de 2013.

**Débora Goetz**

**Secretaria Municipal de Administração**