**PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO.**

# PERÍODO DE 19/06/2013 À 18/09/2013 – 4º TRIMESTRE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **EMPRESA** | **VALOR UNID. REGISTRADO** |
| 1 | Tira com área reagente para verificação de glicemia capilar com qualquer química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores ou superiores a 20mg/dl e superiores ou inferiores a 600mg/dl. - Caixa com 50 Unidades.  | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | R$ 9,410 |
| 2 | Lanceta descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. Embalagem com 100 unidades. | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | R$ 0,210 |
| 3 | Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão,com dispositivo de segurança, não permitindo sua reutilização.Devera atender a NR nº32 Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1,500 |

Registro, 30 de Setembro de 2013.

# Débora Goetz

**Secretária Municipal de Administração**