## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 21
[5 empty] | Data Abertura: 17/03/2014 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 17/03/2014 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RUA NELSON BRIHI BADUR Nº 605 - JD SÃO NICOLAU - REGISTRO/SP - ESQUINA COM A RUA SANTA TEREZA | Observação: CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 / CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 e PROPOSTA Nº 45685872000/1120-01
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 21 | 2014 | 1 | 1 | APARELHO TENS E FES - Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória, 4 canais de saída 80(mA). Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento, um verdadeiro arsenal contendo praticamente todos os tipos de correntes que possuem ações comprovadas utilizadas em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Correntes disponíveis - TENS Convencional e variações nos formatos: da largura do pulso (VLP), da freguência do pulso (VFP), da largura e da frequência do pulso (VPF), da intensidde e da frequência do pulso (VIF) e Burst, FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP), Corrente Russa, Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8KHz, construção de Pulsos Monofásicos Triangulares ou Retangulares para Eletrodiagnóstico com tempos de duração de fase de 0,1ms a 50ms e intervalo de fase de 5ms a 1300ms. As variações de frequência, largura de pulso e amplitude de algumas correntes podem ser programadas de forma síncrona, recíproca, sequencial e drenagem, além de serem executadas de forma automática ou por disparo manual para o exercício assistido (FES/RUSSA). As correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo. Os parâmetros são programados em forma de menus que se adaptam as correntes selecionadas, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação verde. Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos. Memória com 8 indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar 8 protocolos personalizados. Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem automática (127 a 230 V~) 50/60Hz - 50VA. Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) Peso de 2 kg. | 24 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 2 | 2 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO - Acabamento em PSAI de alto brilho de fácil limpeza. Dimensões reduzidas e pouco peso. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 3 | 3 | BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 4 | 4 | BALANCIM PROPRIOCEPTIVO - 40 x 60 x 48 cm - peso máximo suportado 135 kg | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 5 | 5 | BALDE DE LIXO COM PEDAL - Armação tubular em inox tampa acionada por pedal, capacidade de 10 litros, que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC com as seguintes dimensões: altura: 30 cm x diâmetro 25cm. | 17 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 6 | 6 | BANDEJA TÉRMICA - Fabricada em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, com uma cavidade que comporte descartável de 01 a 04 cavidades, com isolamento térmico na base e tampa, material atóxico, que não altere o sabor dos alimentos. Manter a temperatura até uma hora e meia, tanto quente quanto fria. Utiliza bandejas descartáveis. Design que permita o empilhamento seguro das bandejas. Capacidade: 1400 ml. Dimensões: 7,8 x 33,9 x 51,4 cm ( AxLxC). Personalizar com o logotipo da UPA 24 H. Garantia de 2 anos. | 50 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 7 | 7 | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS E COLCHÃO - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento epóxi pó. Movimentos: Fowler dorso e pernas (trendelemburg) através de duas manivelas de aço inox escamoteável, cabeceira e peseira em tubo de aço pintado removíveis para facilitar a reanimação, grades laterais acopladas totalmente em aço inox com sistema de engate rápido, leito em estrutura tubular com estrado em chapa metálica perfurada. Rodas de 4" com freios em diagonal. Dimensões mínimas: C:1,50 x L: 0,60x A: 0,60cm. Complementos: Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda extensão da cabeceira a peseira. Colchão infantil D - 26, espessura 0,07 m com cobertura em courvin macio flexível e resistente a lavagens | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 8 | 8 | BIOMBO DUPLO - Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50 mm; Dimensões: 1,80 x 1,15m. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 9 | 9 | BIOMBO PLUMBIFERO - Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1 mm Pb,1,5mm,Pb,e2,0 mm PbVisor plumbífero de 150 x 200 mm (2,1 mm Pb). Montado em painel sólido com acabamento em fórmica na cor branco texturizado e contorno em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (reforçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 10 | 10 | BIOMBO TRIPLO - Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2 mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha; Dimensões: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA). | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 11 | 11 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO - Com haste cromada, concha inox. Altura regulável por mandril, base ferro fundido com pintura epoxi. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. Capa p/ braçadeira. | 4 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 12 | 12 | CADEIRA DE RODAS - Deverá possuir apoio para os pés com elevação, apoio para os braços removíveis bilateralmente, e apoio para panturrilha, assento e encosto em nylon de cor vermelho claro, resistentes ao manuse]io e limpeza, com costuras resistentes a tração, ser dobrável para facilitar na guarda. Os freios deverão estar instalados bilateralmente com alavancas de fácil acionamento, pedais em polietileno. Rodas traseiras aro 24” com pneus maciços, e as dianteiras aro 6” giratórias e pneus maciços, pintura em epóxi preta resistente a ferrugem e colisão. Registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 13 | 13 | CADEIRA PARA BANHO - Confeccionada em alumínio resistente, tratamento com pintura epóxi, sendo os apoios de braços removíveis bilateralmente bem como o apoio dos pés que deverão ser escamoteáveis, encosto traseiro em nylon ou material resistente de fácil secagem, largura de roda a roda 59 cm, profundidade de 54 cm, altura de 53cm, assento de 46 cm confortável tipo sanitário removível, indicado para usuários até 100 kg Permite encaixe no vaso sanitário. Quatro rodízios 3", sendo 02 com travas ( freio na diagonal ). Registro no Ministério da Saúde. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 14 | 14 | CADEIRA PARA MASSAGEM - Dimensões aberta: Altura mínima é de 1,00m e máxima 1,25m x largura 0,53m x profundidade 0,80m. Dimensões fechada: Altura 0,96 largura 0,53m x profundidade 0,34m. A posição para a massagista é praticamente padrão para todas as cadeira, sendo confeccionada na estatura média. Altura média do ombro de um paciente de 1,70m de altura fica em torno de 1,10m. O produto suporta perfeitamente até 100kg. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 15 | 15 | CARDIOVERSOR - Cardioversor com Desfibrilador e Monitor de ECG. integrados em um único equipamento com as seguintes especificações técnicas mínimas: desfibrilador com carga ajustável de 2J até carga máxima de 200 a 360J com energia bifásica, tempo de recarga para atingir carga máxima de 10 segundos aproximadamente, permite optar por modo de operação 1-2-3 manual ou semi automático (DEA), descarga automática de energia armazenada com o aparelho desligado, sincronismo para cardioversão, função marcapasso externo com ajuste de freqüência de 30 a 180bpm, rele a vácuo, jogo de pás adulto/ pediátrica. Monitor de ECG com: mínimo de 5 derivações, apresentação do traçado de ECG, opção de imagem congelada, tela de LCD, freqüência cardíaca com leitura digital, alarme para bradi, taquicardia, assistolia e eletrodo solto, dupla proteção contra alta tensão de desfibrilação e registro de ECG em papel. Acompanha: 8 pás adesivas descartáveis para marca-passo externo e DEA, cabo de força, eletrodos descartáveis, fusível, cabo de paciente. Alimentação 110/220V com ajuste automático, 60 hz, e bateria interna recarregável com capacidade mínima de 4 horas de monitorização e 50 descargas em carga máxima. Dois manuais de instrução ao usuário e um manual técnico de manutenção contendo procedimentos de manutenção corretiva e preventiva. Registro equipamento no Ministério da Saúde. Certificado de boas práticas de fabricação e de conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-2 válido para comprovação do nível de proteção contra água IPX2. Garantia 1 ano. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 16 | 16 | CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. | 6 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 17 | 17 | CARRO DE EMERGENCIA - Carro de Emergência. Dimensões: Altura 1150mm x Largura 570mm x Profundidade 520mm | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 18 | 18 | CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS - Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante um trabalho robusto e silencioso. Certificação seguindo os padrões UNE EN ISO 9001:94 e padrões de segurança UNE EN 840 Altura: 1,16 cm Largura: 1,37 cm Profundidade: 0,77 cm Produto dentro das normas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 19 | 19 | CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 20 | 20 | CARRO MACA AVANÇADO - Carro Maca Hidráulico para emergência. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8” de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx) Capacidade até: 180 Kg | 4 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 21 | 21 | CARRO MACA HIDRAULICO PARA EMERGENCIA - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx), colchonete em espuma de 10 cm D 28, Capacidade até: 180 Kg | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 22 | 22 | CARRO MACA SIMPLES - Com grades removíveis e rodas com travas. Leito: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e pára-choque para proteção de parede em PVC.Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 m. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 23 | 23 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS - Carrinho térmico fechado, em chapa inox, em chapa n°20, 10 mm interna e externa, com isolamento em lã de vidro, dotado com duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante, parte superior recurso fixo com tubo inox 1,2mm polegada, montado sobre base de inóx, aquecimento em resistência elétrica, controle de temperatura através de termostato regular de 20°c, lâmpada sinalizadora, para choque de borracha em todas a volta, rodízio de 125mm de diâmetro com rolamento sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios de dupla ação, com capacidade para 30 bandejas na medida de 0,40x0,30cm, sendo espaço entre as bandejas de 9,5mm, dimensões de 1,15x0,65x1,45m. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 24 | 24 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS - Confeccionada aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18-8 escovado, dotado de 2 portas em aço inox com trincos, estrutura reforçada, montada sobre quatro rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios de 6" maciço. Com puxador em tubo de aço inox diâmetro 1" x 1,20 mm e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Possui 20 pares de cantoneiras internas, para acomodar as bandejas.A altura da primeira é de 19 cm e as demais com distancia de 9,5 cm entre elas. Com lixeira na parte abaixo do timão. Dimensões: 1,29 altura x 0,66 largura x 1,03 comprimento, capacidade máxima de 22 bandejas. Garantia de 2 anos. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 25 | 25 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL - Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras internas e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de 6” diâmetro, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Dimensões: 0,95 x 0,60 x 1,10 (C x L x A). | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 26 | 26 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL - Estrutura confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras e para choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,8mm. Puxador: confeccionado em tubos de aço inoxidável de 1`` diâmetro x 1,20 mm. Dimensões: 0,95x0,60x1,10 (C x L x A) | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 27 | 27 | CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante um trabalho robusto e silencioso. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 28 | 28 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - Construído em chapa de aço nº 22 com três prateleiras. Com alça e com para choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura e três tabuleiros removíveis, totalmente em aço inox. Dimensões: 0,90X0,50X1,15. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 29 | 29 | COMADRE - Confeccionado em aço inoxidável tipo Pá com capacidade 2,5 litros e superfícies lisas para aumentar o conforto e facilitar a limpeza. | 10 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 30 | 30 | CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - Coletor de 60 litros de capacidade, fabricada em sistema de rotomoldagem, processo de injeção sem soldas ou emendas com material virgem que não afetem o ambiente, polietileno de alta densidade colorido em massa estabilizado face à ação da água e dos raios U.V., de grande resistência face à intempérie. Suporte metálico com tratamento eletrostático, anti ferrugem e pintura epoxí. Design de formas suaves que impeça o acúmulo de sujidade e facilite a sua limpeza, fácil manutenção pelo pessoal encarregado da limpeza. O conjunto é formado por 04 coletores com uma tampa na sua parte superior vai-vem, numa posição que dificulte a entrada de água. Nas cores Azul/Verde/Vermelho/Amarelo. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 31 | 31 | CRONOMETRO - Display de cristal líquido com 6 dígitos.Relógio eletrônico digital. Escala do cronômetro: 23h59’59" Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos 1 seg. 30 minutos Botão seletor de funções: Cronômetro/Alarme/Ajuste de Data / Hora Função de Alarme: Hora completa/Hora programada Seleção de formato: 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso: 24,5g Fornecido: Bateria de 1,5V e manual de instruções em português. Aprovado pelo INMETRO | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 32 | 32 | CUBA RIM - Em aço inox com medidas de 26x12 cm e capacidade de 750ml | 10 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 33 | 33 | DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO - 1.1 Forma de onda bifásica.1.2 Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque.1.3 Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança. 1.4 Analise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 34 | 34 | DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE - Desumidificador compacto elétrico, eletrônico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar (mínimo) de 6 a 12 litros/dia de água do ar, próprio para ambientes de até 150 m3. Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost (evita o congelamento da serpentina) e filtro de ar. Fabricado em resina plástica de alta densidade na cor branca, alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água (mínimo) de 3 litros, desliga automaticamente e acende luz indicativa quando cheio. Dimensões mínimas: 515 x 270 x 350 mm Potência mínima: 250 W Garantia: 1 ano Capacidade Ambiental de até: 150 m3. Circulação: 500 m3/h Potência mínima: 290 Watts Alimentação: 220 v ou bivolt. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 35 | 35 | ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL - Especificações técnicas mínimas: • Digital de três canais para diagnóstico de arritmias cardíacas. • Impressora matriz térmica. • Possuir formato de impressão: 1 canal, 1 + 1 canal/ritmo e 3 canais; • Aquisição simultânea de 12 derivações; • Possuir display de LCD, com exibição de 12 traçados simultâneos, para melhor visualização do traçado antes da impressão, propiciando economia na impressão; • Mensagem audiovisual de eletrodo desconectado; • Barramento serial universal; • Ajuste de brilho e contraste; • Possuir recurso de desligamento automático quando o equipamento não estiver em uso, propiciando economia de energia; • Possuir gráfico de tendência para a análise do intervalo RR; • Possuir filtro digital para minimizar as interferências de sinal; • Bateria recarregável; • Memória interna (mínimo 15 exames); • Dispositivo para expansão da capacidade de gravação/armazenamento de exames no próprio equipamento; • Botões de silicone ou “one-touch” ou material compatível de qualidade superior; • Possuir registro em papel termo sensível; • Modo de Operação: Automático e manual; • Velocidade aproximada de impressão: 25, 50 mm/s; • Sensibilidade média: 5, 10, 20 mm/mV; • Possuir entrada de circuito flutuante com proteção contra efeitos de desfibrilação e marcapasso; Alimentação 220 v ou bivolt; • Acessórios: 01 cabo paciente 10 vias, 01 conj. de eletrodos para membros, 01 conj. eletrodos precordiais; cabo de alimentação, 01 rolo de papel para registro e manual de operações em português. • O equipamento deve possuir registro na ANVISA ou certidão de isenção junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) e estar de acordo com as seguintes certificações: IEC 60601-1-2 • Treinamento técnico e operacional, garantia de 24 meses, manual técnico impresso junto com a proposta comercial no dia do processo licitatório. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF). certificado de conformidades do INMETRO para norma NBR IEC 60601-1 | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 36 | 36 | ERETOR PLATAFORMA - Grande com mesa para treino de postura, acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 37 | 37 | ESCADA COM 2 DEGRAUS - Escada com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. | 4 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 38 | 38 | ESCADA DE SETE DEGRAUS - Em aço nas seguintes medidas:altura:176cm x comprimento 108cm x largura 48cm, peso máximo suportado de 120kg,fabricadas segundo os critérios da ABNT,eleves e dobráveis,com plataforma superior e degraus com ondulações para maior aderência. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 39 | 39 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - normal, com engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma queda de até 76 cm, sem quebrar e sem perder a calibração. Face do visor grado a laser para maior precisão: com escala de 0 a 300mmHg. Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura leve e sem látex, braçadeira em velcro para braço direito e esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos. Garantia de calibração por 5 anos de resistência a impactos. Deverá possuir certificação da Anvisa, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde.. | 11 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 40 | 40 | ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em pvc flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas anatômicas macias e confortáveis que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente , e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 41 | 41 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - Lâmpada halógenea; Haste flexível; Corpo de metal esmaltado; Pintura epoxi; Base com rodízios; 220 v ou bivolt. | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 42 | 42 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODA COM TRAVAS - Leito: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e pára-choque para proteção de parede em PVC. Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 mm. Grades laterais de abaixar: Confeccionadas em tubo de aço noxidável com diâmetro 1” x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de ¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diametro 6”, sendo 2 com freios em diagonal. Acessórios: Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em courvim vermelho claro Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg. | 5 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 43 | 43 | MESA AUXILIAR - Tampo e prateleira inox. Armação tubo 1" cromada com tratamento de antiferrugem, rodízios 2".Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0, 80cm. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 44 | 44 | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL - Tampo e prateleira em chapa de inox , tubo 1".Dimensões: 0,50 x 0,38 x 0,80 de altura | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 45 | 45 | MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA - construída em chapa de aço de no mínimo 0,75 mm, com 01 gaveta e uma porta com no mínimo uma divisão interna, tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira refestidos de fórmica, com altura regulável, engate rápido do posicionamento. Partes móveis em inox , construída de forma que a mesma não vire com o apoio do paciente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m. Tampo para refeição como no mínimo 0,40 x 70 m. na cor bege/creme | 13 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 46 | 46 | MESA DE MAYO - Bandeja Inox. Altura regulável 0,90 a 1,25 cm. Armação tubo 1" cromado com tratamento anti ferrugem, e pés protegidos com PVC. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 47 | 47 | MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. | 6 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 48 | 48 | MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitor Multiparametríco com tela de cristal líquido colorida de no mínimo 8 pol; parâmetros de SPO2 e NIBP pré-configurados; apresentação de todas as curvas e valores numéricos dos parâmetros fisiológicos em monitor de cristal líquido interno; sistema de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis para todos os parâmetros monitorados; indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo que o alarme sonoro esteja desativado pelo usuário; evolução de todos os parâmetros até 24 horas em formato gráfico ou numérico; com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário; sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa; operação por rede elétrica ou bateria interna recarregável; capacidade de congelamento dos sinais na tela; reconfiguração automática do equipamento (default de fábrica); tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenamento ajustável; controle através de teclado único ou botão rotacional que facilita a programação; alimentação: rede elétrica: voltagem - 100 a 240 vca, 60 hz, bateria - interna recarregável; parâmetros pré-configurados: | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 49 | 49 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. | 6 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 50 | 50 | OXIMETRO DE PULSO - Monitor portátil digital microprocessado de saturação de oxigênio no sangue e freqüência cardíaca, com display de alto brilho de grande visibilidade, com teclado de membrana de toque sensível e fácil operação. Apresentação digital de valores pra SpO2 (0 a100%) e da freqüência cardíaca de pulso (30 a 254 BPM) e onda pletismografica (bargraf). Possibilita uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal. Indicação audiovisual no painel de alarmes desligados, sensor desconectado, ajustável e automático a máxima e mínima saturação/freqüência e bateria interna fraca. Operação com bateria com bateria interna recarregável com autonomia de 12 horas a plena carga. Recarregador de bateria externo. Alimentação 110 ou 220V, 50/60Hz. Alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientes de baixa perfusão, paciente de pele escura, paciente prematuro, trepidação de movimento ou com variação de luminosidade. Formato ergonômico, durável, resistente a trepidações, impactos, ruídos, umidade, leve pesando apenas 550 gramas no máximo e resistente a variação de temperatura. Acessórios: sensor de oximetria digital universal tipo Y, capa protetora, manual de operação e demais acessórios para seu funcionamento. Garantia de 1 ano. Apresentar amostra na proposta. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 51 | 51 | PASSA CHASSI - De 02 portas construídas em chapa de aço tratado, e pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câmara escura a sala de raios-x, permite a abertura uma das portas de cada vez. Com forração interna, permita passagem de chassi de até 35x43 cm. Dimensões: altura 60 cm; largura 30 cm;comprimento 45 cm. Peso liquido:15,60 kg | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 52 | 52 | PROTETOR DE TIREOIDE - De borracha plumbífera com 0,25mm pb, acabamento em polikroy (corino especial) impermeável e flexível. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 53 | 53 | REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo “bico de pato”, válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo “bolsa” de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. | 6 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 54 | 54 | REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL) - Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 55 | 55 | REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. | 2 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 56 | 56 | REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA - Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. | 4 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 57 | 57 | SERRA GESSO ELETRICO - Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bivolt, potência máxima de 350watts e freqüência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2"1/2 pol.; 01 Chave para troca dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. | 3 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 58 | 58 | SUPORTE DE HAMPER - Armação tubular de 7/8", de inox, pés com rodízios de 1.5/8". Largura: 0.50m x Altura: 0.80m. | 4 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 59 | 59 | SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de X, esmaltada, pés com rodízios 2” tipo "bola". Dimensões: Altura mín. 1,70 – Altura máx. 2,29 m. | 18 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 60 | 60 | SUPORTE DE SORO - DE PAREDE. Haste: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de ø 5/8 x 1,20 mm, com 4 ganchos de ø 3/16, com giro de 180°. Base: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1/8, com 4 furos para fixação na parede (acompanha parafusos e buchas). Dimensões: 0,75 cm. Peso: 1 Kg. | 10 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 61 | 61 | VENTILADOR DE TRANSPORTE - caracteristicas tecnicas mínimas: para utilização em pacientes adultos e pediátricos; microprocessado; ciclado a tempo, volume e fluxo; controlado a volume e a pressão; deve apresentar compensação de vazamentos em todos os modos de ventilação pressóricos; blender interno e microprocessado; deve funcionar com fontes de alta e baixa pressão de oxigênio; possuir bateria recarregável com autonomia mínima que totalize 4 horas; possuir fonte externa que realize comutação automática entre 220v ou bivolt/60hz; possibilidade de intercambiar as baterias para no caso de tempo de bateria se esgotar , bolsa de transporte para o ventilador e baterias externas; possuir indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva; peso aproximado de 6 kg com bateria interna; alça para transporte; acabamentos emborrachados para proteção em caso de choques.apresentar as seguintes modalidades ventilatórias: ventilação assitido/controlada a volume (vcv/ac); ventilação assistido/controlada a pressão (pcv/ac); ventilação mandatória intermitente sincronizada (simv); ventilação com pressão de suporte (psv); ventilação de backup em todos os modos no caso de apneia; apresentar os seguintes controles para ajuste direto pelo usuário: volume corrente mínimo de 50 ml a 2000 ml; pressão controlada no mínimo de 01 a 50 cmh2o; pressão de suporte no mínimo de 01 a 50 cmh2o; peep interna de 0 a no mínimo 20 cmh2o; frequência respiratória no mínimo de 01 a 60 rpm; concentrações de oxigênio de 21 a 100%; tempo inspiratório mínima de 0,3 a 9,9 seg; sensibilidade a fluxo mínima de 0 a 9 lpm; ciclagem expiratória ajustável mínima de 10 a 40% do fluxo de pico; controle de 100% de oxigênio com desligamento automático; tempo de apnéia mínima de 10 a 60 seg; botão de respiração manual; botão para bloqueio do teclado. apresentar alarmes audiovisuais para os seguintes parâmetros: alta e baixa pressão inspiratória de pico; ventilador inoperante; baixa e alta pressão de o2; bateria baixa e desconexão da energia elétrica. apresentar monitorização para os seguintes parâmetros: pressão máxima das vias aéreas; pressão média; frequência respiratória; volume corrente expirado; volume minuto expirado; relação i:e. | 1 | UN |  | 0
13 | 21 | 2014 | 62 | 62 | VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO - MICROPROCESSADO para aplicações em adulto, infantil e neonatal com monitor gráfico de ventilação. Modalidades de ventilação: VCV; PCV; ventilação de volume assegurado por controle de pressão; ventilação mandatória intermitente com controle de volume e pressão; ventilação Espontânea com dois níveis de pressão; CPAP e PSV; Ventilador ciclado a tempo, volume, pressão e fluxo; Monitor Gráfico de Ventilação; Deve permitir ventilação invasiva e não invasiva; Recurso de nebulização com fluxo sincronizado com a inspiração; Misturador Ar/O2 eletrônico integrado ao ventilador com ajuste de 21% a 100% de O2; Compensação automática da complacência do circuito respiratório; Quatro tipos de ajuste de curvas de fluxo (mínimo): retangular, senoidal, rampa+B198 descendente (desacelerado), rampa ascendente (acelerado); Válvulas reguladoras de pressão de Ar Comprimido e O2 incorporadas ao equipamento; Permite pausa expiratória para determinação do auto-PEEP; Pausa inspiratória até 5 segundos (mínimo); Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; Saída frontal das traquéias, possibilitando a utilização do ventilador em ambos os lados do leito; Sistema de proteção contra apnéia nas modalidades que exigem esforço inspiratório para início dos ciclos, com modalidade controlada de reserva; Na mudança de modalidade deve possuir sistema de segurança que obriga o operador reajustar os parâmetros necessários antes da alteração de modalidade. Alarmes audiovisuais (mínimo): Falta de energia elétrica / Pressão baixa de ar comprimido / Pressão baixa de O2 / Desconexão / Bateria fraca / Obstrução da válvula expiratória / Pressão Inspiratória Baixa / Pressão Inspiratória Alta / PEEP Baixo / PEEP Alto / Volume Minuto Alto / Volume Minuto Baixo / Freqüência Baixa / Freqüência Alta / Apnéia. Monitorização Mínima: Freqüência, tempo inspiratório, relação I/E, fluxo inspiratório, pressão inspiratória máxima, Volume Corrente, Complacência estática, Complacência dinâmica, Resistência das vias aéreas, Peep, Peep Intrínseco (auto-peep) e DISPLAY GRÁFICO com: loops de volume x pressão e fluxo x volume; Curvas de pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo. Controles Mínimos: Freqüência / Tempo inspiratório / Concentração de oxigênio com ajuste de 21 a 100% de O2 / Pressão inspiratória / PEEP / CPAP / Pressão de Suporte / Volume corrente / Fluxo / Sensibilidade a Fluxo / Sensibilidade a Pressão / Suspiro / Silenciador de alarme. Conjunto de acessórios mínimos: Uma base/suporte para ambulância com sistema de trava que permite retirar o equipamento sem necessidade de uso de ferramentas, umidificador aquecido, 03 circuitos respiratório adulto completo, 03 circuitos respiratório neonatal completo, extensões de oxigênio e de ar comprimido, dois manuais de instrução ao usuário e um manual técnico de manutenção contendo procedimentos de manutenção corretiva e preventiva. Equipamento com certificado de conformidade do INMETRO para norma NBR IEC 60601-1 e registro de Ministério da Saúde. | 2 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável