## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 040
[5 empty] | Data Abertura: 09/05/2014 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 09/05/2014 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Rua José Antônio de Campos n° 250 - Centro | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 40 | 2014 | 1 | 1 | ASSADEIRA INOX - 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 | 7 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 2 | 2 | BALANÇA COMERCIAL 15 KG - Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 3 | 3 | BALANÇA MECANICA 150 KG - modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 4 | 4 | CAIXA PLÁSTICA - Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) | 300 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 5 | 5 | CAMARA FRIA - Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 6 | 6 | CILINDRO ELETRICO - Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 7 | 7 | COLHER INDUSTRIAL - Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 cm | 10 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 8 | 8 | CONCHA INDUSTRIAL - Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 cm | 10 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 9 | 9 | CUTTER - (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 10 | 10 | DESCASCADOR DE BATATAS - Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, Corpo em Aço Inoxidável, Dimensões(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. garantia mínima de 12 meses. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 11 | 11 | DESIDRATADOR ELÉTRICO - Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 12 | 12 | DESPOLPADEIRA - Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 13 | 13 | ESCUMADEIRA INDUSTRIAL - Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro de 12 cm | 10 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 14 | 14 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO - Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 15 | 15 | FRITADEIRA ELETRICA - De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w | 3 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 16 | 16 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V - Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min (110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 17 | 17 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS - Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 18 | 18 | MASSEIRA BASCULANTE 25 KG - Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 19 | 19 | MESA INOX COM ESPELHO - medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 | 3 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 20 | 20 | PALLET - 1,00 X 1,20 - PARA 1000 KG - de plástico em polietileno ou polipropileno resistente, medidas 1000x1200x140mm, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, na cor preta | 50 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 21 | 21 | PANELA LINHA HOTEL - Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 litros, espessura mínima 2MM | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 22 | 22 | PANELA LINHA HOTEL - Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 litros, espessura mínima 2MM | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 23 | 23 | PANELA LINHA HOTEL - Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 litros, espessura mínima 2MM | 4 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 24 | 24 | PANELA LINHA HOTEL - Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 litros, espessura mínima 2MM | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 25 | 25 | PANELA LINHA HOTEL - Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 litros, espessura mínima 2MM | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 26 | 26 | PH DE BANCADA - Indicado para as medições de pH, potencial mV absoluto e relativo com indicação e compensação da temperatura. Todas as medições de pH são compensadas automaticamente e levadas para a temperatura atual da solução sob teste, de tal maneira que o efeito da temperatura na medição do pH seja totalmente corrigido. Construído em material plástico ultra-resistente com design arrojado; Faixa de medição de - 2,001 pH a 20,000 pH e mV absolutos e relativo de 2000,0 mV (Redox - ORP); Reprodutibilidade de ± 0,01pH e ± 0,1 mV; Legibilidade de 0,001 pH e 0,1 mV; Indicação e compensação da temperatura entre 0ºC e 100°C com precisão de ± 0,5°C; Calibração com 2 buffers e reconhecimento automático de 5 buffers, com os seguintes valores de pH: 4,01, 6,86, 7,00, 9,18 e 10,01; Saída serial RS232; Software com tela que demonstra pH ou mV, temperatura, gráficos e histórico; Display de cristal líquido com iluminação do tipo luz de fundo; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; Acompanha eletrodo combinado de vidro para pH, 100 mL de buffer pH 9,18; 100 mL de buffer pH 6,86; 100 mL de solução buffer pH 4,01;100 mL de solução de repouso do eletrodo, sensor de temperatura, suporte articulado para eletrodos, cabo para conexão serial, CD com o programa e manual de instruções; Cadastro FINAME 2124640. Volts Watts Dim. Externas (CxLxA) cm 110/220 10 20 x 20 x 9. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 27 | 27 | PROCESSADOR ALIMENTOS - estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 28 | 28 | REFRATÔMETROS DE MÃO - Para medições rápidas do teor de açúcar em frutas e sucos, refrigerantes, mel, geléias, xaropes, concentração de óleos solúveis, óleo de motor, graxas, óleos naturais, fluidos de corte, etc. Práticos, leves; Trabalham com a luz natural; Excelente definição do campo visual; Ocular com ajuste para focalização; Baixo consumo de amostra; Com e sem compensação automática da temperatura; Não indicado para uso médico/hospitalar; Acompanha estojo e manual de instruções. Aplicação Escalas Faixa Precisão A.T.C.* Compr. (cm) Peso (g) % Açúcar 3 0 a 42% 42 a 71% 71 a 90% 0,2 Brix Não 20 215. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 29 | 29 | SELADORA COM DATADOR DUPLO - solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, potência 400 Watts. | 1 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 30 | 30 | SELADORA COM PEDAL - BÁSICA - Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. | 2 | UN |  | 0
13 | 40 | 2014 | 31 | 31 | TACHO PARA COZIMENTO 75 KG - Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). | 1 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável