## ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE “AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT-POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS”, LOCALIZADO NA AV. MARGINAL PRES. CASTELO BRANCO, VILA NOVA REGISTRO, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793776/2013/MTUR/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
ORÇAMENTO
| OBRA: | AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
| LOCAL: | AVENIDA MARGINAL CASTELO BRANCO |  | CT: 100.9278-35/2013
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/BDI 23% | SUBTOTAL
[5 empty] | ( R$ ) |  |  | ( R$ )
SERVIÇOS PRELIMINARES
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 293.39 | 264.79 | 325.69 | 814.225
SINAPI | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 78.59 | 5.16 | 5.68 | 6.98 | 548.5582
[5 empty] | sub-total | sub-total | 332.67 | 1362.7932
DEMOLIÇÃO
SINAPI | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 27 |  | 51.38 | 63.19 | 1706.13
SINAPI | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UNID | 25 |  | 3.18 | 3.91 | 97.75
SINAPI | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UNID | 4 |  | 11.08 | 13.63 | 54.52
SINAPI | 72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 681.78 |  | 4.58 | 5.63 | 3838.4214
SINAPI | 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 681.78 |  | 10.15 | 12.48 | 8508.6144
SINAPI | 73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | m² | 55.85 |  | 13.74 | 16.9 | 943.865
SINAPI | 85367 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | m² | 30.37 |  | 8.64 | 10.63 | 322.8331
[5 empty] | sub-total | sub-total | 80.73 | 15472.1339
INFRA-ESTRUTURA
MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI | 73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | m³ | 61.4 | 69.82 | 68.72 | 84.52 | 5189.528
SINAPI | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 23.92 | #N/A | 12.64 | 15.55 | 371.956
[5 empty] | sub-total | sub-total | 84.52 | 5561.494
FUNDAÇÃO- RADIER
SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA - h= 5 cm | m³ | 4 |  | 70.3 | 86.47 | 345.88
SINAPI | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 859.58 |  | 6.12 | 7.53 | 6472.6374
SINAPI | 73998/006 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 119.62 |  | 62.75 | 77.18 | 9232.2716
SINAPI | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 32.5 |  | 312.22 | 384.03 | 12480.975
SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 119.62 |  | 6.17 | 7.59 | 907.9158
[5 empty] | sub-total | sub-total | 555.21 | 29439.6898
SUPER-ESTRUTURA
PILARES E VIGAS
SINAPI | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 23 |  | 333.55 | 410.27 | 9436.21
SINAPI | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 1782.4 |  | 6.12 | 7.53 | 13421.472
SINAPI | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 124.74 |  | 39.35 | 48.4 | 6037.416
CPOS | 130112 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | M² | 45 |  | 73.56 | 90.48 | 4071.6
[5 empty] | sub-total | sub-total | 466.2 | 32966.698
VEDAÇÃO
SINAPI | 73998/009 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM | m² | 282.09 |  | 39.59 | 48.69 | 13734.9621
SINAPI | 73998/010 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM | m² | 261.57 |  | 32.38 | 39.83 | 10418.3331
CPOS | 142001 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2.5 |  | 915.09 | 1125.56 | 2813.9
[6 empty] | sub-total | 1214.08 | 26967.1852
REVESTIMENTO DE PAREDES
SINAPI | 73928/001 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 2310.29 |  | 3.64 | 4.48 | 10350.0992
SINAPI | 84073 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 2310.29 |  | 16.53 | 20.33 | 46968.1957
[6 empty] | sub-total | 24.81 | 57318.3049
REVESTIMENTO DE PISOS
SINAPI | 73829/001 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. | m² | 726.96 |  | 50.63 | 62.27 | 45267.7992
SINAPI | 73925/002 | AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE , JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 131.37 |  | 29.92 | 36.8 | 4834.416
SINAPI | 73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | m² | 167.92 |  | 13.36 | 16.43 | 2758.9256
SINAPI | 73919/003 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL | m² | 167.92 |  | 20.04 | 24.65 | 4139.228
SINAPI | 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM (Sala de Ensaio) | Kg | 154.43 |  | 5.73 | 7.05 | 1088.7315
SINAPI | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 4.5 |  | 333.55 | 410.27 | 1846.215
[6 empty] | sub-total | 99.07 | 59935.3253
ESQUADRIAS
SINAPI | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 5.39 |  | 622.21 | 765.32 | 4125.0748
SINAPI | 74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VDRO LISO INCOLOR | m² | 28.77 |  | 577.94 | 710.87 | 20451.7299
SINAPI | 73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL | UNID | 1 |  | 533.65 | 656.39 | 656.39
SINAPI | 74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 0,80X1,60 INCLUSO MARCO E DROBRADIÇAS | UNID | 4 |  | 218.44 | 268.68 | 1074.72
SINAPI | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A , ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS | UNID | 14 |  | 263.25 | 323.8 | 4533.2
SINAPI | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL | UNID | 11 |  | 394.23 | 484.9 | 5333.9
[6 empty] | sub-total | 3209.96 | 36175.0147
ACESSIBILIDADE
CPOS | 300108 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UNID | 4 |  | 113.53 | 139.64 | 558.56
CPOS | 300113 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI | UNID | 4 |  | 375.4 | 461.74 | 1846.96
CPOS | 300402 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA, DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL/ ALERTA/ DIRECIONAL- COLADO | m² | 10 |  | 119.21 | 146.63 | 1466.3
CPOS | 300801 | BACIA SINFONADA DE LOUÇA, SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA- 6 LITROS | UNID | 4 |  | 454.42 | 590.75 | 2363
CPOS | 300802 | ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UNID | 4 |  | 500.64 | 615.79 | 2463.16
CPOS | 301001 | FECHADURA COM MAÇANETA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM ALUMÍNIO | UNID | 4 |  | 591.99 | 728.15 | 2912.6
[5 empty] | sub-total | sub-total | 3201.55 | 11610.58
HIDRÁULICA
ÁGUA FRIA
CPOS | 480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | UNID | 1 |  | 313.82 | 386 | 386
SINAPI | 74057/001 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X 39,0 CM , PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 |  | 78 | 95.94 | 767.52
SINAPI | 74146/001 | TANQUE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA | UNID | 1 |  | 242.55 | 298.33 | 298.33
SINAPI | 74050/001 | PIA AÇO INOXIDÁVEL 1,20X 0,60 M COM 1 CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 |  | 173.3 | 213.16 | 213.16
SINAPI | 73949/003 | TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 |  | 83.18 | 102.31 | 102.31
SINAPI | 73951/001 | SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 |  | 18.96 | 23.32 | 233.2
SINAPI | 74014/001 | VÁLVULA DE METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2", TIPO AMERICANA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 |  | 36.5 | 44.89 | 448.9
SINAPI | 85224 | VASO SANITÁRIO BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE | UNID | 6 |  | 322.33 | 396.46 | 2378.76
SINAPI | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 42 |  | 13.07 | 16.08 | 675.36
SINAPI | 75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 18 |  | 18.94 | 23.3 | 419.4
SINAPI | 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 15.64 | 19.24 | 19.24
SINAPI | 72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 20.81 | 25.6 | 25.6
SINAPI | 73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 |  | 101.82 | 125.24 | 125.24
SINAPI | 73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UNID | 1 |  | 75.25 | 92.56 | 92.56
SINAPI | 73663 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 |  | 74.74 | 91.93 | 643.51
[5 empty] | sub-total | sub-total | 1954.36 | 6829.08
ESGOTO
SINAPI | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 |  | 36.76 | 45.21 | 1356.3
SINAPI | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 |  | 25.17 | 30.96 | 371.52
SINAPI | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 |  | 31.65 | 38.93 | 272.51
SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H=60 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 |  | 125.86 | 154.81 | 154.81
[5 empty] | sub-total | sub-total | 269.91 | 2155.14
INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFONIA
REDE DE DISTRIBUIÇAO
SINAPI | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 296.76 | 270.77 | 333.05 | 333.05
SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 72.34 | 78.71 | 96.81 | 96.81
SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 8 | 8.32 | 8.79 | 10.81 | 86.48
SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 10 | 11.09 | 12.17 | 14.97 | 149.7
SINAPI | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550 | 2.03 | 2.34 | 2.88 | 1584
SINAPI | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 2.94 | 3.46 | 4.25 | 1700
SINAPI | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 150 | 3.95 | 4.71 | 5.79 | 868.5
SINAPI | 73860/022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | #N/A | 16.63 | 20.45 | 920.25
SINAPI | 72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 300 |  | 6.37 | 7.83 | 2349
[5 empty] | sub-total | sub-total | 496.84 | 8087.79
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI | 72333 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA, COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 22 | #N/A | 29.28 | 36.01 | 792.22
SINAPI | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 44 | 53.81 | 66.77 | 82.13 | 3613.72
SINAPI | 83566 | TOMADA 2P + t 20 A /250 V C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 50 | #N/A | 19.58 | 24.08 | 1204
[5 empty] | sub-total | sub-total | 142.22 | 5609.94
TELEFONIA
SINAPI | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UNID | 2 | 14.72 | 15.79 | 19.42 | 38.84
[5 empty] | sub-total | sub-total | 19.42 | 38.84
PINTURAS
SINAPI | 73954/002 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | m² | 2100.33 | 12.15 | 8.39 | 10.32 | 21675.4056
[5 empty] | sub-total | sub-total | 10.32 | 21675.4056
COBERTURA
SINAPI | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 728.87 |  | 32.81 | 40.35 | 29409.9045
SINAPI | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 728.87 |  | 25.52 | 31.39 | 22879.2293
SINAPI | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m | 43.6 |  | 85.8 | 105.53 | 4601.108
SINAPI | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 150 |  | 37.96 | 46.69 | 7003.5
[5 empty] | sub-total | sub-total | 223.96 | 63893.7418
[5 empty] | SUBTOTAL | TOTAL | 385099.1564
Fonte: SINAPI NOVEMBRO/ 2013 e CPOS-161(VIGÊNCIA OUTUBRO/2013)
BDI: 23%
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: ___________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- Declaro, para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 012/2014.