## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 092
[5 empty] | Data Abertura: 22/09/2014 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 22/09/2014 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RUA SÃO PAULO 111,VILA FATIMA, REGISTRO SP. CEP- 11.900.000 | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 92 | 2014 | 1 | 1 | Afastador Bruenings | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 2 | 2 | AFASTADOR FARABEUF | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 3 | 3 | AFASTADOR GUTHRIE Nº 1 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 4 | 4 | AFASTADOR GUTHRIE Nº 2 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 5 | 5 | AFASTADOR MINNESOTA | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 6 | 6 | AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 7 | 7 | AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 8 | 8 | AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 9 | 9 | AFASTADOR SENN MULLER | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 10 | 10 | AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23 | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 11 | 11 | ALAVANCA APICAL Nº 301 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 12 | 12 | ALAVANCA APICAL Nº 302 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 13 | 13 | ALAVANCA APICAL Nº 303 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 14 | 14 | ALAVANCA APICAL Nº 304 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 15 | 15 | ALAVANCA APICAL Nº 305 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 16 | 16 | ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL | 44 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 17 | 17 | ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 18 | 18 | ALAVANCA POTT DIREITA | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 19 | 19 | ALAVANCA POTT ESQUERDA | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 20 | 20 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 21 | 21 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 22 | 22 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 23 | 23 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 24 | 24 | ALAVANCA SELDIN Nº 2 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 25 | 25 | ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 26 | 26 | Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 27 | 27 | ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO | 1 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 28 | 28 | Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 29 | 29 | Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 a 3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 30 | 30 | Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 31 | 31 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO | 80 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 32 | 32 | Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 8 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 33 | 33 | Biombo para isolamento radiográfico, móvel, com película de chumbo min. 1 mm, c/ visor de vidro plumbífero 1,00x2,10 m.; Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 34 | 34 | Bisturi eletrônico transistorizado, potência mínima de 70W, corte e coagulação, eletrodos em aço inox, pedal de comando 110V; Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 35 | 35 | BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS | 120 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 36 | 36 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 37 | 37 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 38 | 38 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 39 | 39 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 40 | 40 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 41 | 41 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 42 | 42 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 43 | 43 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 44 | 44 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 45 | 45 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 46 | 46 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 47 | 47 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 48 | 48 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 49 | 49 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 50 | 50 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 51 | 51 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 52 | 52 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 53 | 53 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 54 | 54 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 55 | 55 | BROCA MULTI-LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCAS | 48 | KIT |  | 0
13 | 92 | 2014 | 56 | 56 | BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, CHAMA DE VELA, MULTI-LAMINADA E CORTE CRUZADO E FINO | 24 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 57 | 57 | BRUNIDOR Nº 29 | 80 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 58 | 58 | BRUNIDOR Nº 33 | 80 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 59 | 59 | CABO PARA BISTURI Nº 03 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 60 | 60 | CABO PARA BISTURI Nº 04 | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 61 | 61 | CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX | 200 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 62 | 62 | CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 63 | 63 | CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 64 | 64 | CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 65 | 65 | CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 66 | 66 | CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 67 | 67 | Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000 RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia | 8 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 68 | 68 | Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 69 | 69 | Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. | 8 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 70 | 70 | Caneta de alta rotação pediátrica de 380.000 a 420.000 RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 71 | 71 | CANULA CIRURGICA PARA ASPIRAÇAO EM INOX | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 72 | 72 | CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 | 20 | PCTE |  | 0
13 | 92 | 2014 | 73 | 73 | Cinzel de Alexander n°3 | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 74 | 74 | CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 75 | 75 | CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 76 | 76 | CINZEL RETO DE BLACK 2,0 MM DE LARGURA | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 77 | 77 | CINZEL WEST | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 78 | 78 | COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 79 | 79 | COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 80 | 80 | Compasso Castroviejo | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 81 | 81 | COMPASSO DE WILLIS | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 82 | 82 | Compressor a óleo 100 L - 2.0 HP -10 pés³/min (283 l/min) 220V; Unidade compressora de ferro fundido - acionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medido a 1 metro de distancia; tempo de enchimento do reservatório 5´10; garantia de 02 anos; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 6 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 83 | 83 | Compressor a óleo 150 L - 2.0 HP -10 pés³/min (283 l/min) 220V; Unidade compressora de ferro fundido - acionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medido a 1 metro de distancia; tempo de enchimento do reservatório 10`30; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 4 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 84 | 84 | CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. | 12 | KIT |  | 0
13 | 92 | 2014 | 85 | 85 | CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. | 10 | KIT |  | 0
13 | 92 | 2014 | 86 | 86 | Conjunto Odontológico Completo - com 1. cadeira pantográfica: com volta à zero automática (programada de fábrica) e 2 posição de trabalho automática (programada pelo cirurgião dentista), estofamento anatômico injetado em poliuretano flexível, revestido com laminado de PVC sem costuras, (com capa protetora, lavável); base de chapa de aço, com isolação de PVC; articulação central dupla com apoio de braço curto, de ambos os lados da cadeira; movimentos acionados por moto redutores elétrico de corrente continua 24 volts; elevação: mínima 340mm – máxima 830mm, 6 movimentos: 4 movimentos individuais e 2 movimentos automáticos, acionamento dos movimentos da cadeira através de comando de pé independente, móvel e com funções integradas; movimentos de subida e descida do assento, elevação do encosto; tensão de trabalho de 24V, Freqüência: 50/60HZ. potência máxima: 280VA; 2. Unidade de água: com sugador, localizada ergonomicamente ao lado da cadeira, tubulação embutida sem mangueira corrugada, estrutura em plástico injetado; pe | 8 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 87 | 87 | Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 88 | 88 | Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 89 | 89 | Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g | 24 | FR |  | 0
13 | 92 | 2014 | 90 | 90 | CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 84 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 91 | 91 | CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 86 | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 92 | 92 | CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 85 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 93 | 93 | CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 86 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 94 | 94 | CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 87 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 95 | 95 | CURETA DE DENTINA Nº 14 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 96 | 96 | CURETA DE DENTINA Nº 17 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 97 | 97 | CURETA DE DENTINA Nº 18 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 98 | 98 | CURETA DE DENTINA Nº 19 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 99 | 99 | CURETA DE DENTINA Nº 20 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 100 | 100 | CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 101 | 101 | CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 | 36 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 102 | 102 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 103 | 103 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 104 | 104 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 105 | 105 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 106 | 106 | CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 107 | 107 | CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 108 | 108 | CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 109 | 109 | Cureta Volkman n°0 | 3 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 110 | 110 | Cureta Volkman n°00 | 3 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 111 | 111 | Cureta Volkman n°000 | 3 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 112 | 112 | Cureta Volkman n°2 | 3 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 113 | 113 | CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 114 | 114 | CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 115 | 115 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 1 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 116 | 116 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 2 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 117 | 117 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 3 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 118 | 118 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 4 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 119 | 119 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 5 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 120 | 120 | Curetas para levantamento de seio maxilar n° 6 | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 121 | 121 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 122 | 122 | DESCOLADOR DUPLO FREER | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 123 | 123 | Destilador de água - pot. mínima 600 Watts. 220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 124 | 124 | ENXADAS MCCALL 4-8 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 125 | 125 | ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN | 120 | PCTE |  | 0
13 | 92 | 2014 | 126 | 126 | ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON | 60 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 127 | 127 | ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 128 | 128 | ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S | 75 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 129 | 129 | ESPATULA DE CERA Nº 7 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 130 | 130 | ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 | 60 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 131 | 131 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 | 26 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 132 | 132 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 | 26 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 133 | 133 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 | 26 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 134 | 134 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 | 1200 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 135 | 135 | EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 136 | 136 | FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M | 60 | RL |  | 0
13 | 92 | 2014 | 137 | 137 | FILME DE PVC LARGURA 40CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 25 A 50M | 60 | RL |  | 0
13 | 92 | 2014 | 138 | 138 | Filtro de ar para compressores de ar, p/ remoção de aerossóis de óleo e água, com regulador de pressão, com retenção de 1,0micron. Certificado de Boas Práticas. Garantia de 01 ano. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 139 | 139 | FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 140 | 140 | FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 141 | 141 | FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 142 | 142 | Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. | 8 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 143 | 143 | Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 144 | 144 | JOGO DE CURETAS PL | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 145 | 145 | Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 28 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 146 | 146 | LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 147 | 147 | LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 148 | 148 | Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a computador; 110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 149 | 149 | MARTELO DE MEAD | 1 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 150 | 150 | Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, Garantia mínima de 02 anos. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 151 | 151 | Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 5 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 152 | 152 | Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 153 | 153 | PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS | 10 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 154 | 154 | PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 155 | 155 | Pinça Adson atrauma (12 cm) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 156 | 156 | PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 157 | 157 | PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 158 | 158 | PINÇA ALLIS (15 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 159 | 159 | PINÇA BACKAUS COMP. 13 CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 160 | 160 | PINÇA BACKHAUS (10 CM) | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 161 | 161 | PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17 | 180 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 162 | 162 | PINÇA COLLIN (20 CM) | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 163 | 163 | Pinça Cushing curva com serrilha (17 cm) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 164 | 164 | PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) | 25 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 165 | 165 | PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 166 | 166 | PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 167 | 167 | PINÇA DIETHRICH (14 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 168 | 168 | PINÇA DIETHRICH (16 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 169 | 169 | PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA | 60 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 170 | 170 | Pinça Gillies | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 171 | 171 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 172 | 172 | PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA CURVA (12 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 173 | 173 | PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA RETA (12 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 174 | 174 | PINÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 175 | 175 | PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 176 | 176 | PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 177 | 177 | PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 178 | 178 | PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 179 | 179 | PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 180 | 180 | PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 181 | 181 | PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. | 12 | CX |  | 0
13 | 92 | 2014 | 182 | 182 | PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX C/ 120 UN. | 24 | CX |  | 0
13 | 92 | 2014 | 183 | 183 | Plastificador p/ godiva volume 1,1L, 85W de potência; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 2 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 184 | 184 | Ponta c/ vibração sônica p/ periodontia, a ar, acoplamento borden, com duas ponteiras; freqüência de vibração de 6 Khz, esterilizável em até 135º por mais de 1000 ciclos, com no mínimo; Registro no MS e Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 185 | 185 | PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 186 | 186 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 187 | 187 | PORTA ALGODÃO DE INOX | 26 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 188 | 188 | PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 189 | 189 | PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 190 | 190 | PORTA RESIDUO DE INOX | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 191 | 191 | Punch circular 5 mm para biópsia esterilizado descártavel | 120 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 192 | 192 | Radiômetro analógico para foto-polimerizador a LED, 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 5 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 193 | 193 | Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 15 L - emb. c/ 100 un | 50 | PCT |  | 0
13 | 92 | 2014 | 194 | 194 | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM SIMBOLO "INFECTANTE" 20L - EMB C/ 100UN | 25 | PCTE |  | 0
13 | 92 | 2014 | 195 | 195 | Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 15 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 196 | 196 | SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO | 120 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 197 | 197 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 198 | 198 | SINDESMOTOMO | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 199 | 199 | SONDA EXPLORADORA Nº 17 | 120 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 200 | 200 | SONDA EXPLORADORA Nº 5 | 120 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 201 | 201 | SONDA NABERS 2N | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 202 | 202 | SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23 | 20 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 203 | 203 | TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 204 | 204 | TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM) | 50 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 205 | 205 | TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 | 5 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 206 | 206 | TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 207 | 207 | TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 208 | 208 | TESOURA IRIS CURVA 11 CM | 40 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 209 | 209 | TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 210 | 210 | TESOURA JOSEPH RETA (15 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 211 | 211 | TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 212 | 212 | TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 213 | 213 | TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM) | 30 | UN |  | 0
13 | 92 | 2014 | 214 | 214 | TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM) | 30 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável