**PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2014 – REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.**

**PERÍODO DE 09/05/2014 A 08/08/2014 – 1º TRIMESTRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **EMPRESA** | **VALOR UNIT.** | **TERMO DE RETI RATIFICAÇÃO** |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S com as seguintes especificações: consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. | TB DALFRÉ - EPP | R$ 1.072,00 |  |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S com as seguintes especificações: consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. | J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | R$ 1.507,60 |  |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. | TB DALFRÉ - EPP | R$ 3.600,00 |  |
| 4 | CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada para porta de 1,56cm. | TB DALFRÉ - EPP | R$ 463,36 |  |

Registro, 09 de agosto de 2014.

# DÉBORA GOETZ

 Secretária Municipal de Administração