## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 042
[5 empty] | Data Abertura: 27/05/2015 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 27/05/2015 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua São Paulo, 111 - VL Fátima | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 42 | 2015 | 1 | 1 | ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 2 | 2 | APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 3 | 3 | ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA – com estrutura em chapa de aço, com tratamento contra ferrugem/corrosão e pintura a pó eletrostática cor branca; contendo: armário de parede para geladeira, armário de parede triplo, paneleiro duplo e balcão triplo, conforme as seguintes especificações: armário de parede para geladeira: com duas portas em aço, estampadas em baixo relevo, fecho magnético, puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz, dobradiças em aço resistente, medidas aproximadas (LxAxP): 0,80x0,40x0,30cm; armário de parede triplo: com três portas em aço, estampadas em baixo relevo, fecho magnético, puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz, dobradiças em aço resistente, medidas aproximadas (LxAxP): 1,20x0,69x0,30cm; paneleiro: duplo, alto, com 06 portas em aço, estampadas em baixo relevo, fecho magnético, puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz, dobradiças em aço resistente, medidas aproximadas (LxAxP): 0,80x2,07x0,30cm; balcão triplo: tampo laminado revestidos em post forming tipo mármore, com 03 portas e 03 gavetas em aço, estampadas em baixo relevo, portas com fecho magnético, gavetas em polipropileno com roldanas deslizantes, puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz, dobradiças em aço resistente, medidas aproximadas (LxAxP): 1,20x0,87x0,50cm. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 4 | 4 | ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961/2010. | 10 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 5 | 5 | Armário de aço para pasta AZ - com 50 escaninhos removíveis , sem portas, confeccionado em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi. Dimensões aproximadas: 2000 x 1200 x 320cm. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961. | 2 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 6 | 6 | ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. O armário deve conter 1 prateleira reforçada, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. Na cor bege. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 7 | 7 | ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,60AX0,75X0,40P, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. O armário deve conter 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm.Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. Cor a definir. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 8 | 8 | ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). | 8 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 9 | 9 | Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 10 | 10 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. | 9 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 11 | 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para até 15 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. | 6 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 12 | 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 300 kg ; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 13 | 13 | BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; | 2 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 14 | 14 | BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir rodízios para deslocamento. Cor a definir. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 15 | 15 | Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 16 | 16 | Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4 | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 17 | 17 | BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA). | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 18 | 18 | BISTURI ELETRONICO - Contém 1 Caneta padrão autoclaváve, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono, 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola(Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação. Manual do usuário e Certificado de garantia. Registro Ministério da Saúde e CBPF. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 19 | 19 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 20 | 20 | CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do assento: 40 cm. | 10 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 21 | 21 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X. Indicada para usuários de até 160KG. Dobrável em X. Largura aproximada do assento 60cm. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 22 | 22 | CADEIRA PARA OBESO, com braços e rodízios reforçados, material de confecção do estofado em courvim e estrutura em aço/ferro pintado. Indicada para usuários até 150KG. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 23 | 23 | Cadeiras plásticas brancas com descanso de braço, medidas aproximdas de 80,0 x 55,0 x 41,0 cm, com antiderrapante nos pés, permite empilhamento das cadeiras, encosto em formato trançado, suporta até 140 kg, seguindo as normas ABNT e NBR. | 50 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 24 | 24 | CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga que indica quando o aprelho esta ligado. Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel) Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 25 | 25 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 (Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 26 | 26 | CANULA OROFARINGEA Nº 0 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 27 | 27 | CANULA OROFARINGEA Nº 1 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 28 | 28 | CANULA OROFARINGEA Nº 2 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 29 | 29 | CANULA OROFARINGEA Nº 4 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 30 | 30 | CANULA OROFARINGEA Nº 5 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 31 | 31 | CANULA OROFARINGEA Nº 3 - Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 32 | 32 | CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 33 | 33 | Cavalete Flip Chart confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 0,89x0,60 - altura de 1,80mt. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 34 | 34 | CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E CAPACETE PADRAO PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 . | 18 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 35 | 35 | Compressor Odontológico - Especificação técnica:- Com reservatório de 150 litros, motor de 2 hp. isento de óleo; (Complemento):- Tipo de pistão; lubrificado; unidade compressora de ferro fundido; 2 cilindros em linha; motor monofásico 220V; Pressão diferencial 40 lbf/pol2 (pressostato). Reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma NR13 e nível de ruído no máximo de 85 dB (A). Recomenda-se uso de filtros coalescentes na sua instalação. Todas as indicações devem ser feitas junto a um técnico especializado em ar comprimido para a aplicação da máquina. O prontuário de vaso de pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. Certificar o produto:- Certificado de Boas Práticas de Fabricação, Inmetro e / ou normas ABNT NBR ou Registro no Ministério da Saúde. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 36 | 36 | CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura 1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 37 | 37 | Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 38 | 38 | Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 39 | 39 | DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - Até 360 joules (Monofásico). Seleção e Carga: mediante comando único. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Circuito de Sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda “R”. Descarga Automática de energia. Tempo Máximo de Carga: 15 segundos ou menor. Descarga capacitiva amortecida (LOWN). 3 Circuitos de Proteção: Desligamento por tempo.• Desligamento por tensão.• Desligamento por programação. Dispositivo para teste de pás. Rede elétrica AC: 90-240 V, 50/60 Hz. Seleção automática. 1 conjunto de pás adulto. 1 conjunto de pás infantil. Deve acompanhar manual de instruções de uso, com detalhamento de procedimentos delimpeza, desinfecção e esterilização. Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F). | 15 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 40 | 40 | Dinamômetro manual eletrônico -.Utilizado em exames médicos ; Capacidade de 50 kgf. Divisão de 500gf. Composto por elementos elásticos de aço. Mede a força de tração exercida pelos braços de uma pessoa. Utilizado em exames médicos. Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Garantia de um ano contra qualquer defeito de material, fabricação ou precisão. Peso do aparelho: 2.000g | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 41 | 41 | ESCADA TIPO CAVALETE - com 04 degraus em aluminio e pés emborrachados. | 2 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 42 | 42 | ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 43 | 43 | Esfigmomanometro tamanho adulto Face do visor gravado a laser para maior precisão .Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto.Leve e sem látex .Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade com circunferência de 26 a 32cm.Sem engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem desaferir Apresentar registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).05 anos de garantia | 100 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 44 | 44 | Esfigmomanometro tamanho infantil Face do visor gravado a laser para maior precisão .Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto.Leve e sem látex. Braçadeira em velcro para uso infantil de alta durabilidade circunferência de 14 a 20cm. Sem engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem desaferir Apresentar registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) 05 anos de garantia | 50 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 45 | 45 | Esfigmomanometro tamanho obeso Face do visor gravado a laser para maior precisão .Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto.Leve e sem látex .Braçadeira em velcro para obeso de alta durabilidade com circunferência de 34 a 52cm.Sem engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem desaferir Apresentar registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.)05 anos de garantia | 50 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 46 | 46 | ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. | 30 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 47 | 47 | ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. | 25 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 48 | 48 | FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. | 7 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 49 | 49 | FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 110V. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 50 | 50 | FRAGMENTADORA DE PAPEL- fragmentação simultâncea de até 25 folhas em tiras ou confete; fragmentação de CD/DVD'S, cartões de crédito, grampos e cartões de visita; acionamento e desligamento automático; proteção automática contra sobrecarga e aquecimento excessivo do motor. Especificações: capacidade de fragmentação (folhas A4 75g/m2 por carga): 25; Tamanho do cesto: 27; Nível de segurança:(padrão DIN 32757):2; Tensão de operação (V AC): BIVOLT; Tamanho das particulas/tiras(mm): 6; Velocidade de fragmentação (mmin)(60Hz): 14; Intens. de ruído(dB): 62 | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 51 | 51 | GAVETA BIN , MODELO 05, EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES A12XL15,5XC25 cm peso 200g. Na cor preta | 90 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 52 | 52 | LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 53 | 53 | MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. | 10 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 54 | 54 | MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. | 10 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 55 | 55 | Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 56 | 56 | MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. | 8 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 57 | 57 | MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas 1,20X0,60X0,75. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura. Acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt, fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (BP) texturizado com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm. Gaveteiro corpo e frentes em madeira MDP de 18mm de espessura, puxadores metálicos tipo alça de 128mm. Estrutura em aço contituida na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com sapatas niveladoras, Cor cinza padrão. | 15 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 58 | 58 | MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 3 ou 4 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas 1,20X0,60X0,75. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura. Acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt, fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (BP) texturizado com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm. Gaveteiro corpo e frentes em madeira MDP de 18mm de espessura, puxadores metálicos tipo alça de 128mm. Estrutura em aço contituida na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com sapatas niveladoras, na cor a definir. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 59 | 59 | MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 60 | 60 | NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização simultânea para até 05 pacientes, mínimos de 05 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 01, 02, 03, 04 OU 5 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. Registro no Ministério da Saúde. | 5 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 61 | 61 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. | 4 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 62 | 62 | NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. | 4 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 63 | 63 | Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e catálogo do produto. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 64 | 64 | OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). | 10 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 65 | 65 | OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no Ministério da Saúde. | 20 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 66 | 66 | Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte. | 1 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 67 | 67 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida aproximada 1,20 x 1,50mt. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 68 | 68 | REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 69 | 69 | REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 70 | 70 | RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 | 18 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 71 | 71 | REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). | 6 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 72 | 72 | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. | 3 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 73 | 73 | SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. | 7 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 74 | 74 | SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. | 15 | UN |  | 0
13 | 42 | 2015 | 75 | 75 | Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT | 18 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável