## ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESCUROS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
ORÇAMENTO
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | VALOR UNITÁRIO | Pr. Total (R$)
1. | PONTOS ESCUROS PARA ILUMINAÇÃO
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILP-300M35-51/4+BASE+SON0126-AI DELTA T 65øC. LUMINÁRIA JÁ MONTADA COM REATOR SÓDIO 100W TIPO KIT REMOVÍVEL USO INTERNO E BASE PARA RELE PADRÃO ELEKTRO. | UN | 189 | 1256.3967 | 237458.97
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W TUBULAR SOQUETE E-27. TEMPERATURA DE COR 1950. VIDA MEDIANA: 24000 HORAS - IRC 25 | UN | 630 | 115.96 | 73054.8
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILP-600M65-51/4+BASE+SON0126-AI DELTA T 65øC. LUMINÁRIA JÁ MONTADA COM REATORVAPOR SODIO 250W TIPO KIT REMOVÍVEL USO INTERNO E BASE PARA RELE PADRÃO ELEKTRO. | UN | 95 | 1419.64 | 134865.8
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 250W TUBULAR SOQUETE E-40. | UN | 315 | 123.46 | 38889.9
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE ZEUS PADRAO ELEKTRO. DE ACORDO COM O NOVO PADRAO DE EMBALAGENS DA ELEKTRO. 09/10/2006. | UN | 504 | 57.0567 | 28756.56
1.6 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO | UN | 63 | 50.1 | 3156.3
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA - TENSÃO 15KV - 127/220 VOLTS E ACESSORIOS COMPLEMENTARES | CJ | 1 | 11171.35 | 11171.35
1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA BIFASICO CATEGORIA B1 CONFORME ND.10 ELEKTRO | UN | 3 | 2640.86 | 7922.58
1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIATRIFASICO CATEGORIA C1 CONFORME ND.10 ELEKTRO | CJ | 3 | 3016.1433 | 9048.43
1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO CATEGORIA C3 CONFORME ND.10 ELEKTRO | CJ | 3 | 3777.0033 | 11331.01
1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO CATEGORIA C6 CONFORME ND.10 ELEKTRO | CJ | 5 | 18577.81 | 92889.05
1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO 7,5 METROS RETO 200 Dan | UN | 9 | 922.1 | 8298.9
1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO 7,5 METROS RETO 300 Dan | UN | 5 | 1245.4733 | 6227.3667
1.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TUBULAR 11 M e ACESSORIOS DE FIXAÇÃO | UN | 6 | 3009.3967 | 18056.38
1.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11 M e ACESSORIOS DE FIXAÇÃO | UN | 23 | 2408.98 | 55406.54
1.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TUBULAR 9 M e ACESSORIOS DE FIXAÇÃO | UN | 4 | 1671.2733 | 6685.0933
1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 9 M e ACESSORIOS DE FIXAÇÃO | UN | 6 | 1682.46 | 10094.76
1.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE ACRILICO PADRÃO ELEKTRO RET. 90x112,5x2000 mm FURAÇÃO NT, MB, B e ACESSORIOS | UN | 9 | 443.19 | 3988.71
1.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 15,0KV 100A 100A 10,0 KA BASE TIPO A E ACESSORIOS | UN | 4 | 383.72 | 1534.88
1.20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS TIPO POLIMERICO 15 KV A OXIDOS METALICOS, SEM CENTELHADOR, C/ DESL. AUT E ACESSORIOS | UN | 4 | 397.9233 | 1591.6933
1.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRIPLEX 3X35MM²+50MM² CAL XLPE PRETO/VERM/CINZA NBR 8182 E ACESSORIOS | M | 473 | 30.74 | 14540.02
1.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRIPLEX 3X50MM²+50MM² CAL XLPE PRETO/VERM/CINZA NBR 8181 E ACESSORIOS | M | 1260 | 33.1833 | 41811
1.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRIPLEX 3X70MM²+50MM² CAL XLPE PRETO/VERM/CINZA NBR 8182 E ACESSORIOS | M | 189 | 36.56 | 6909.84
1.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMARIA CABO AT 50 mm PROTEGIDO REDE COMPACTA - PADRÃO ELEKTRO | M | 1260 | 12.79 | 16115.4
1.25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE ATERR CANT ACO GALV. 2400mm 25 x 25 x 5m E ACESSORIOS | UN | 22 | 51.8767 | 1141.2867
| Sub-Total |  |  |  | 840946.62
2. | ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA (EX16) PÚBLICA FECHADA, ALOJAMENTO P/ REATOR VAPOR METALICO 250/400W, SOQUETE E-40, Ø48/60MM, CINZA, IP66 | UN | 50 | 1104.1333 | 55206.6667
2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR INTERNO 250 W VAPOR METALICO | UN | 95 | 153.6367 | 14595.4833
2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR INTERNO 400 W VAPOR METALICO | UN | 25 | 182.8967 | 4572.4167
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR EXTERNO 250 W VAPOR METALICO | UN | 50 | 158.8433 | 7942.1667
2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE 30 W EM LED - FLUXO LUMINOSO (Lumens) 4.000 lum. | UN | 6 | 106.71 | 640.26
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE 90 W EM LED - FLUXO LUMINOSO (Lumens) 9.000 lum. | UN | 6 | 207.8533 | 1247.12
2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W TUBULAR 220V BASE E39 | UN | 189 | 124.1033 | 23455.53
2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR 220V BASE E40 | UN | 63 | 130.6933 | 8233.68
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 16 MM | M | 126 | 20.85 | 2627.1
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO QUADRIPLEX HEPR 2C 2,50 mm2 PT ISOLAÇÃO 1 KV | M | 189 | 5.2333 | 989.1
2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 2,5 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 630 | 6.5433 | 4122.3
2.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 4,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 315 | 8.3667 | 2635.5
2.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 6,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 630 | 14.8633 | 9363.9
2.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 10,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 126 | 16.6333 | 2095.8
2.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 16,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 315 | 22.1167 | 6966.75
2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 25,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 126 | 20.34 | 2562.84
2.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL SEÇÃO 35,0 mm², ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 70ºC (NBR 7288).ISOLAÇÃO 1 KV | M | 126 | 21.9067 | 2760.24
2.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DE SEÇÃO CIRCULAR DE 1” COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E DE TELECOMUNICAÇÕES. | M | 189 | 4.22 | 797.58
2.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DE SEÇÃO CIRCULAR DE 1.¼” COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E DE TELECOMUNICAÇÕES. | M | 32 | 5.2467 | 167.8933
2.20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DE SEÇÃO CIRCULAR DE 3” COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E DE TELECOMUNICAÇÕES. | M | 32 | 11.1967 | 358.2933
2.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 20X20X20 | UN | 32 | 73.87 | 2363.84
2.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 40X40X40 | UN | 13 | 84.92 | 1103.96
2.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 DISJUNTORES COM ACESSORIOS | UN | 3 | 738.7533 | 2216.26
2.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE 3/4 X 500 MM COM PORCA E ARRUELA LISA E DE PRESSÃO. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | UN | 13 | 18.7833 | 244.1833
2.25 | POSTE PÚBLICO DECORATIVO CURVO SIMPLES ALTURA ÚTIL 9 M. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. DIÂMETRO DE BASE 101,6 MM COM CURVA DE 48,3 MM. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENGASTAMENTO AO SOLO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 1678.3233 | 10069.94
2.26 | POSTE PÚBLICO DECORATIVO CURVO DUPLO ALTURA ÚTIL 9 M. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. DIÂMETRO DE BASE 101,6 MM COM CURVA DE 48,3 MM. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENGASTAMENTO AO SOLO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 1748.91 | 10493.46
2.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO, COM ALTURA DE 05 METROS, ENGASTADO. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. COM JANELA DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE DE AÇO 280 X 280 MM ENTRE FUROS 205 MM. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 1046.87 | 6281.22
2.28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO, COM ALTURA DE 07 METROS, ENGASTADO. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. COM JANELA DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE DE AÇO 280 X 280 MM ENTRE FUROS 205 MM. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 1118.9033 | 6713.42
2.29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO, COM ALTURA DE 07 METROS, ENGASTADO. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. COM JANELA DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE DE AÇO 280 X 280 MM ENTRE FUROS 205 MM. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 1125.4833 | 6752.9
2.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO, COM ALTURA DE 10 METROS, ENGASTADO. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. COM JANELA DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE DE AÇO 280 X 280 MM ENTRE FUROS 205 MM. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 2063.6967 | 12382.18
2.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO, COM ALTURA DE 12 METROS, ENGASTADO. FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. COM JANELA DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE DE AÇO 280 X 280 MM ENTRE FUROS 205 MM. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 3 | 2446.99 | 7340.97
2.32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CENTRAL PARA POSTE, PARA 01 LUMINÁRIA 76,2MM ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 22 | 93.01 | 2046.22
2.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CENTRAL PARA POSTE, PARA 02 LUMINÁRIAS 76,2MM ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 6 | 139.17 | 835.02
2.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CENTRAL PARA POSTE, PARA 03 LUMINÁRIAS 76,2MM ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 9 | 222.3167 | 2000.85
2.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CENTRAL PARA POSTE, PARA 04 LUMINÁRIAS 76,2MM ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO COM CHAPA 3MM | UN | 3 | 251.02 | 753.06
| Sub-Total |  |  |  | 222938.1033
| Total |  |  |  | 1063884.7233
* Cotação de Preços anexado nos autos deste processo
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: __________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: __________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL: ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Declaro, para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 003/2017