## Plan1
|  |  |  | A | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO CNPJ: 45.685.872/0001-79
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 10
[5 empty] | Data Abertura: 14/03/2018 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 14/03/2018 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Rua José Antônio de Campos n° 250 - Centro | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | Tipo Cota | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 10 | 2018 | 1 | 1 | "PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. " | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 2 | 2 | AFASTADOR BRANEMARK; Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 3 | 3 | Afastador Bruenings; Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 4 | 4 | AFASTADOR FARABEUF. Aços inoxidáveis, Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 5 | 5 | AFASTADOR MINNESOTA. Aços inoxidáveis, Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 6 | 6 | AFASTADOR SENN MULLER. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 7 | 7 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O vencedor do item deverá apresentar CBPF no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços ou comprovação de isenção do mesmo. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 100 peças | 750 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 8 | 8 | ALAVANCA APICAL Nº 301,302,303,304,305 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 9 | 9 | ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 10 | 10 | ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1,2,3, Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 11 | 11 | ALAVANCA POTT DIREITA. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 8 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 12 | 12 | ALAVANCA POTT ESQUERDA. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 13 | 13 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 14 | 14 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. Autoclavável. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 15 | 15 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 16 | 16 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 17 | 17 | ALAVANCA SELDIN Nº 2. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 18 | 18 | ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 19 | 19 | ALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO | 282 | LT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 20 | 20 | ALCOOL 96° GL LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO | 150 | LT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 21 | 21 | Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 22 | 22 | Almotolia / Pisceta plástica vol. 300 ml - de acordo com MS. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 23 | 23 | ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO, aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 24 | 24 | Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. | 7 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 25 | 25 | Aparelho de RX odontológico móvel com controle a distância 70 KVp ; tensão de rede 127V/220V(Bivolt);potência de entrada 1200VA;frequência de rede 50/60Hz;corrente de tubo 7mA;tempo de exposição 60ms a 3,2s ;comprimento do cilindro 200mm ; colimar retangular 30 x 40 mm; filtro equivalente: 1,5mm;dimensão do foco do tubo 0,08 x 0,08 mm ;fator de resfriamento: 1,30 s ;alcance do braço pantográfico ;2100 cm ;peso Liquido 77,0Kg;Registro na ANVISA; Certificado do INMETRO ;Norma NBR IEC-60601-1,NBR IEC-60601-2-7;Certificado CE .Garantia minima de 1 ano . | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 26 | 26 | Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. ANVISA ;Garantia mínima de 02 anos. | 7 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 27 | 27 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 38 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 28 | 28 | Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Ceertificado ISO 9001; Garantia mínima de 02 anos. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 29 | 29 | Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,registro no MS. | 45 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 30 | 30 | Avental de chumbo com protetor de tireoide odontologico ?0,25 mm Pb em 100 KV com 0,25 mm Cu de filtração total. Certificações ANVISA, CA. Impermeável; flexível. Garantia de fabricação de 1 ano . | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 31 | 31 | Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. G, gramatura mín. 20 a 40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de entrega. | 375 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 32 | 32 | Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. GG gramatura mín. 20 a 40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 meses a partir da data da entrega. | 2200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 33 | 33 | Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. M gramatura mín. 20 a 40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 (vinte) meses a partir da data da entrega. | 2250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 34 | 34 | BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir rodízios para deslocamento. Cor a definir. Apresentar catálogo | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 35 | 35 | Bloco de papel plastificado p/ espatulação 7x10 cm - bl. c/ 50 fls. | 75 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 36 | 36 | BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS. | 75 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 37 | 37 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 38 | 38 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 39 | 39 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 40 | 40 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 41 | 41 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA . Classificação AISI.Certificado NBR ISO9001:2000 . | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 42 | 42 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 43 | 43 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 44 | 44 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 45 | 45 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 46 | 46 | BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 47 | 47 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 48 | 48 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 49 | 49 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 50 | 50 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 51 | 51 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 52 | 52 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 53 | 53 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 54 | 54 | BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 55 | 55 | BRUNIDOR Nº 29. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 38 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 56 | 56 | BRUNIDOR Nº 33. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 57 | 57 | Cabo de bisturi redondo para lâminas de bisturi n°15 C, aço inoxidável. Registro na ANVISA-Autoclavável. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 58 | 58 | CABO PARA BISTURI Nº 03. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 59 | 59 | CABO PARA ESPELHO CLINICO ;Encaixe cônico rosca universal Aços inoxidáveis, Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. | 38 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 60 | 60 | Caixas de aço inoxidável (20x10x5 cm), com registro na ANVISA - Autoclavável. | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 61 | 61 | CALCADOR PARA AMALGAMA 6335. Nº 4 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 25 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 62 | 62 | CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1,2,3 ,5. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 19 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 63 | 63 | Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia;Certificado ISO 9001;ANVISA. | 8 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 64 | 64 | Caneta de alta rotação pediátrica de 380.000 a 420.000 RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia, Certificado ISO 9001, ANVISA | 8 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 65 | 65 | CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100. | 12 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 66 | 66 | Cimento endodôntico com iodofórmio, paramonoclorofenol, timol e eugenol - emb. c/ 12g+10ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA | 20 | KIT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 67 | 67 | Cimento restaurador provisório, isento de eugenol, com liberação de flúor e fácil remoção, pote de vidro com 20 gr. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. | 75 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 68 | 68 | Colgadura metálica unitária em aço inox , aço inoxidável, autoclavável, com registro na ANVISA. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 69 | 69 | CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA: - KIT C/ 4 TAM.Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 70 | 70 | Conjunto Odontológico Completo - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 71 | 71 | Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; Anvisa; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. | 7 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 72 | 72 | Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio -embalagem 10 g com registro no ANVISA. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 73 | 73 | CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 86,85,87 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA . Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 74 | 74 | CURETA DE DENTINA Nº 14.17,18,19,20 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 75 | 75 | CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 76 | 76 | CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 77 | 77 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 78 | 78 | CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 79 | 79 | CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 " | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 80 | 80 | CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 81 | 81 | CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 82 | 82 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 83 | 83 | DESCOLADOR DUPLO FREER. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 84 | 84 | Destilador de água - pot. mínima 600 Watts. 220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; ANVISA; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 7 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 85 | 85 | ENXADAS MCCALL 4-8. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 86 | 86 | Escova de dedo para bebês em silicone, com registro no MS. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 87 | 87 | Escova p/ lavagem de instrumental e mãos, em plástico e nylon - unidade, com registro na ANVISA. | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 88 | 88 | ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 38 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 89 | 89 | ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 90 | 90 | Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades,Com registro na ANVISA. | 10 | CX | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 91 | 91 | ESPATULA DE CERA Nº 7. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 92 | 92 | ESPATULA DE INSERÇAO PONTA ATIVA DE TITÂNIO Nº 1. Aços inoxidáveis.Cabo oco. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. | 53 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 93 | 93 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 94 | 94 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 95 | 95 | ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI . Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 96 | 96 | ESPELHO BUCAL COM RODIO PLANO Nº 5, 24mm com rosca universal. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 97 | 97 | EXPLORADOR Nº 5 COM PONTA RETA. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 98 | 98 | FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Com base de papel complementado com guia de mensuração da ferida,que poderá ser recortado, de facil aplicação. Indicado para profilaxia de úlceras de pressão e fixação de curativo. Embalado individualmente e não estéril. Rolo tamanho 10cm X 10m. | 75 | RL | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 99 | 99 | Fio de sutura agulhado com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. | 20 | CX | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 100 | 100 | FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Cerrtificado NBR ISO9001:2000 . | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 101 | 101 | FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 102 | 102 | FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 103 | 103 | Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; ANVISA; Certificado ISO 9001 e Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 104 | 104 | Grade suporte p/ 13 envelopes para autoclave, tamanho universal, em aço inoxidável, autoclavável, com registro na ANVISA. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 105 | 105 | Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 106 | 106 | Ionômero de vidro restaurador radiopaco, tipo II, pó/liquido auto polimerizável, tempo de presa 3,5 min, c/ flúor silicato cálcio e alumínio. Embalagem c/ 15g+7,8 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. | 75 | KIT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 107 | 107 | Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Certificado ISO 9001 | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 108 | 108 | Kit de disco de lixa para polimento de resina com encaixe e discos coloridos, kit composto por 56 discos. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data de entrega, com registro na ANVISA. | 20 | KIT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 109 | 109 | LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI . Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 110 | 110 | LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 111 | 111 | Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a computador; 110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 112 | 112 | Macromodelo em acrílico dentição mista. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 113 | 113 | Macromodelo em acrílico doenças bucais. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 114 | 114 | Macromodelo em acrílico escovação c/ escova dental. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 115 | 115 | Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. | 7 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 116 | 116 | Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com certificado AFE. | 150 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 117 | 117 | PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 118 | 118 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 119 | 119 | PINÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM ). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 120 | 120 | PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA . Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 121 | 121 | PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 122 | 122 | Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 123 | 123 | PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS;Registro na ANVISA - CX C/ 120 UN. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 124 | 124 | Pino rosqueável intra radicular, com 12 tamanhos diferentes c/ 2 rosqueadores manuais. Caixa c/ 120 unidades, com registro na ANVISA. | 10 | CX | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 125 | 125 | PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 126 | 126 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 127 | 127 | PORTA ALGODÃO DE INOX. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 128 | 128 | PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 . | 23 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 129 | 129 | PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 130 | 130 | PORTA RESIDUO DE INOX. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 131 | 131 | Resina acrílica auto-polimerizante p/ padrões vermelha. Embalagem com 25g, com registro na ANVISA. | 8 | KIT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 132 | 132 | Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; controle digital de temperatura;suporte para rolos e faca de duplo corte Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Registro na ANVISA;Garantia mínima de 02 anos. | 15 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 133 | 133 | SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 70 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 134 | 134 | SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). | 8000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 135 | 135 | SINDESMOTOMO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 38 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 136 | 136 | SONDA EXPLORADORA Nº 5,17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 137 | 137 | SONDA NABERS 2N. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 138 | 138 | Suporte de parede p/ caixa coletor de perfuro cortantes, capacidade 1,5L. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 139 | 139 | TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 140 | 140 | TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM) Aços inoxidáveis, Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1 Registro ANVISA Classificação AISI Certificado NBR ISO9001:2000 | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 141 | 141 | TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 142 | 142 | TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 143 | 143 | TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 144 | 144 | TESOURA IRIS CURVA 11 CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 145 | 145 | TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 146 | 146 | TESOURA JOSEPH RETA (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 147 | 147 | TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 148 | 148 | TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 149 | 149 | TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 150 | 150 | TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 151 | 151 | Tira de matriz inter-proximal de poliéster, 0.05mm x 10 mm - embalagem c/ 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. | 75 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 10 | 2018 | 152 | 152 | Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. | 15 | FR | Aberta |  | 0
[9 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável