PREÇOS REGISTRADOS – PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2018 - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP.

PERÍODO DE 16/07/2018 A 15/10/2018 - 2º TRIMESTRE

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | MARCA E MODELO | VALOR UNITÁRIO | EMPRESA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE18.000 BTU'S-INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões aproximadas Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. | UN | SPRINGER 38MBCB18M5 | R$ 2.599,00 | HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões aproximadas da Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. | UN | PHILCO PAC24000IFM4 | R$ 3.399,00 | HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência energética do INMETRO. | UN | FONTAINE FON30EXT | R$ 3.950,00 | HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequência 60 Hz; Classe: A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; Gás refrigerante: R410; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. | UN | KOMECO KOHI09FC | R$ 1.450,00 | MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE12.000 BTU'S- INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. | UN | KOMECO KOHI12FC | R$ 1.790,00 | MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. |

Registro, 15 de Outubro de 2018.

DÉBORA GOETZ ACETO

Secretaria Municipal de Administração