## PLANILHA DE ORÇAMENTO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de pontos de iluminação ornamental no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
OBRA: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO MUNICÍPIO.
LOCAL: CIDADE DE REGISTRO/SP.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | MAT. | M.D.O | VALOR | QTDE | VALOR
CPOS | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 1124.38 | 192.95 | 1317.33 | 150 | 197599.5
CPOS | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 1083.82 | 22.23 | 1106.05 | 150 | 165907.5
CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 67.23 | 15.81 | 83.04 | 43 | 3570.72
CPOS | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 16.64 | 6.32 | 22.96 | 150 | 3444
CPOS | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 11.88 | 9.49 | 21.37 | 150 | 3205.5
09.02.060 | FDE | AE-20 abrigo e entrada de energia (caixas III ou V):Elektro (poste + cabos) | un | 2832 | 841.38 | 3673.38 | 10 | 36733.8
CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 49.87 | 14.23 | 64.1 | 150 | 9615
CPOS | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | un | 14.57 | 6.32 | 20.89 | 43 | 898.27
CPOS | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 15.17 | 7.91 | 23.08 | 10 | 230.8
CPOS | 39.11.450 | Cabo quadruplex 16mm | m | 6.89 | 5.68 | 12.57 | 4695 | 59016.15
CPOS | 39.12.510 | Cabo de cobre flexivel "PP" 2x1,5 mm - Ligação rede à Luminária (+= 3,00m) | m | 2.63 | 2.17 | 4.8 | 150 | 720
CPOS | 68.01.860 | Poste de concreto DT 7,5 x 0.90 daN | un | 366 | 192.95 | 558.95 | 10 | 5589.5
[7 empty] | TOTAIS | 486530.74
BOLETINS - FDE 01/2019 / CPOS 175
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: __________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL: ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- Declaro para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 011/2019