|  | # PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO C.N.P.J.(MF) 45.685.872/0001-79 – Estado de São Paulo Rua José Antônio de Campos, 250 – Fone: 13 – 3828-1000 – Fone/Fax 13 – 3821-2565. |
| --- | --- |

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES

# 4° TRIMESTRE - PERÍODO DE 17/11/2012 A 16/02/2013

| PRODUTO | FORNECEDOR | VALOR REGISTRADO | 1º RETI-RATIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 34,29 | - |
| Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo “utilidade” com volume e formato adequado das arcadas dentárias. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 34,78 | - |
| Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo “n° 7”; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; Espessura de 2,0 mm em toda sua extensão; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de contenção externa) com silicona de condensação específica de uso laboratorial.. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 228,28 | - |
| Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo “n° 7”; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; Espessura de 2,0 mm em toda sua extensão; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de contenção externa) com silicona de condensação específica de uso laboratorial; d. confecção de grampos de retenção em fio de aço inoxidável 0,5 ou 0,7 mm, com posição e formato a serem indicados pelo profissional. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 180,30 |  |
| Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 65,32 |  |
| Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% “virgem”, com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo “n° 7”; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 310,58 |  |
| Serviço de confecção de PRÓTESE ADESIVA ANTERIOR UNITÁRIA COM ALETA METÁLICA contendo: 1. Serviço de confecção de coroa total: a. Aleta confeccionada em liga metálica de Níquel-Cromo ( de 80 a 85% de Ni) 100% “virgem”; b. Pôntico em resina fotopolimerizável micro-híbrida com no mínimo 60% em peso de carga, com composto cerâmico, polimerização em espectro de 420 a 480 nm em temperatura até 55 º; c. Anatomia, polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 199,87 |  |
| Serviço de confecção de COROA UNITÁRIA EM RESINA contendo: 1. Serviço de confecção de coroa total: a. Em resina fotopolimerizável micro-híbrida com no mínimo 60% em peso de carga, com composto cerâmico, polimerização em espectro de 420 a 480 nm em temperatura até 55 º; b. Anatomia, polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 96,01 |  |
| Serviço de confecção de COROA UNITÁRIA METÁLICA contendo: 1. Serviço de confecção de coroa total: a. Confeccionada em liga metálica de Prata-Estanho(de 80 a 85% de Sn) 100% “virgem” , b. Anatomia, polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 121,49 |  |
| Serviço de confecção de NÚCLEO INTRA-RADICULAR contendo: 1. Serviço de confecção de coroa total: a. Confeccionada em liga metálica de Níquel-Cromo ( de 80 a 85% de Ni) 100% “virgem”, b. Anatomia adequada, jateado com óxido de alumínio, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | R$ 75,93 |  |

Registro, 20 de Fevereiro de 2013.

DÉBORA GOETZ

Secretario Municipal de Administração