PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS E GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO DE 08/04/2013 A 07/07/2013 – 1º TRIMESTRE

| Item | Descrição | Marca | Valor Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S com as seguintes especificações: consumo elétrico máximo 1.290 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 45 db; nível de ruído da condensadora máximo 51 db; voltagem 220 watts. | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 841,10 |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S com as seguintes especificações: consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 993,20 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S com as seguintes especificações: consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.376,70 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 2.496,00 |
| 5 | CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada para porta de 1,56cm. | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 511,85 |

Registro, 17 de Julho de 2013.

# Débora Goetz

Secretária Municipal de Administração